# СМОРГОНСКАЯ районная энергоинспекция

# ОСТРОВЕЦКОЕ межрайонное отделение

# РУП «ГРОДНОЭНЕРГО»

# ПАМЯТКА

# Перечень документов, которые необходимо предоставить в Госэнергонадзор

# при подготовке к работе в ОЗП

# (для потребителей тепловой энергии, не имеющих собственного теплоисточника)

- Заявка на вызов представителя энергонадзора на имя начальника Островецкого МРО филиала «Энергонадзор» РУП «Гродноэнерго» Харитонова В.А.

- Приказ о создании комиссии по проверке готовности к работе в ОЗП (представитель энергоснабжающей организации в состав комиссии не  включается).

- План мероприятий по подготовке к работе в ОЗП.

- Документы, подтверждающие наличие в организации подготовленного персонала, эксплуатирующего теплоустановки и тепловые сети, или договор со специализированной организацией на обслуживание теплоустановок и тепловых сетей, ответственного за тепловое хозяйство.

- Акт гидравлического испытания и промывки тепловой сети, тепловых узлов, системы отопления, калориферов, водоподогревателей отопления и горячего водоснабжения, системы горячего водоснабжения (при их наличии). Выполнение указанных работ должно подтверждаться подписью в оформленном акте уполномоченного представителя энергоснабжающей организации с указанием его фамилии, имени, отчества.

- Акт гидравлического испытания и очистки водоподогревателей (при их наличии). Выполнение указанных работ должно подтверждаться подписью в оформленном акте уполномоченного представителя энергоснабжающей организации с указанием его фамилии, имени, отчества.

- Свидетельство о поверке приборов учета тепловой энергии.

- Акт проверки готовности потребителя по каждому объекту предприятия (в двух экземплярах).

- Паспорт готовности потребителя тепловой энергии (в двух экземплярах).

- Перечень объектов организации, использующих тепловую энергию, подписанный ее руководителем.

Примечание.

Гидравлические испытания тепловых узлов, системы отопления, калориферов, водоподогревателей отопления и горячего водоснабжения, системы горячего водоснабжения проводятся ежегодно.

Ежегодно после окончания отопительного периода отопительные системы, трубопроводы и калориферы систем вентиляции должны быть промыты водой, подаваемой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5раз. При этом должно быть достигнуто полное осветление воды. Не реже одного раза в 4 года необходимо проводить их гидропневматическую промывку.

Приемка после испытаний и промывки тепловых сетей, внутридомовых систем теплоснабжения, оборудования ЦТП, ИТП, ТП проводится комиссией с участием энергоснабжающей организации и с оформлением соответствующего акта (подпись в акте представителя энергоснабжающей организации обязательна).