Основные требования новых правил подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения

Филиал Госэнергогазнадзора по Гродненской области сообщает, что в Республике Беларусь утверждены Правила подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения.
Данная норма закреплена в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2020 г. № 286.

Согласно документу установлен порядок подготовки организаций независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, имеющих в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении или ином законном основании) теплоисточник, и (или) тепловую сеть,
и (или) систему теплопотребления (за исключением организаций, использующих в качестве теплоносителя иные жидкости, отличные от воды и пара), и организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, к работе в осенне-зимний период.	Также в постановлении закрепляются порядок оформления и регистрации паспорта готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период (паспорт готовности теплоисточника), потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период (паспорт готовности потребителя) и порядок начала, прохождения и окончания отопительного сезона.	Постановление официально опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь 19.05.2020 года.

Бланки Паспортов готовности, Актов проверки готовности, образец заявки на вызов инспектора, перечень документации, необходимой для предъявления в Островецкое ОМРО филиала Госэнергогазнадзора по Гродненской области, размещены на сайте Островецкого районного исполнительного комитета.

Выезд инспекторского персонала для участия в комиссии по проверке готовности к работе в ОЗП осуществляется только по письменной заявке субъектов хозяйствования. Заявка, подписанная руководителем организации, предоставляется нарочным или по электронной почте Ostroveckoe.MRO@gosenergogaznadzor.by руководителю Островецкого МРО с пакетом документов в соответствии с Перечнем документации. В случае, если документация предоставлена не в полном объеме, инспектор на объект не выходит. Акт и Паспорт готовности теплоисточника оформляется на каждый объект. При этом оформлению и регистрации паспортов готовности теплоисточника подлежат теплоисточники мощностью 50 киловатт и более независимо от мощности установленных в них котлов с принудительной циркуляцией теплоносителя, осуществляющие теплоснабжение объектов жилищного фонда, социального и культурно-бытового назначения, учреждений образования, а также теплоисточники мощностью более 100 киловатт независимо от мощности установленных в них котлов, за исключением отпускающих тепловую энергию на технологические нужды. На остальные теплоисточники оформляется Акт проверки готовности  потребителя. Готовность котельной мощностью более 200 киловатт независимо от мощности установленных в ней котлов дополнительно подтверждается наличием заключения Госпромнадзора по результатам обследования котельной в части ее готовности к работе в осенне-зимний период по форме, определяемой Министерством по чрезвычайным ситуациям.

Акт и Паспорт потребителя оформляется на организации, система теплопотребления которых присоединена к тепловым сетям, организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, и организации, осуществляющие передачу тепловой энергии. При этом к Акту проверки готовности потребителя прилагается перечень всех объектов, принадлежащих данной организации, где имеется отопление, с указанием их наименования и адреса.

В случае многократного (два или более раза), необоснованного вызова инспектора на объекты с не устраненными ранее выявленными нарушениями, будут направлены  письма руководителю организации с предложением о рассмотрении вопроса о несоответствии занимаемым должностям лиц ответственных за подготовку энергетического оборудования к работе в ОЗП 2020/2021 года. В случае непринятия мер руководством организации к должностным лицам,  информация   будет направлена в вышестоящую организацию, местный орган исполнительной власти. Выезд на данные объекты будет осуществляется  только после предоставления подтвержденного ответа об устранении выявленных нарушений (фотофиксация устраненных нарушений).